Ogłoszenie nr 19970 - 2017 z dnia 2017-02-06 r.

Lublin:   
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 18078 - 2017   
**Data:** 01/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 6173079700000, ul. Plac Teatralny  1, 20037   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 533 334 142, e-mail zamowienia@spotkaniakultur.com, faks .   
Adres strony internetowej (url):   
Adres profilu nabywcy:   
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**  
**Numer sekcji:** III  
**Punkt:** III.6  
**W ogłoszeniu jest:** 1) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (w formie oryginału), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ (w formie oryginału). 3) autoryzację TECHOM w zakresie instalowania, eksploatacji i konserwacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa 4) aktualne świadectwo ukończenia kursu projektantów sygnalizacji pożarowej wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej, 5) Uprawnienia i autoryzacje Honeywell na system SAP ESSER Flex-ES 6) Uprawnienia i autoryzacje systemu zasysania Faast 7) Uprawnienia i autoryzacje Honeywell na system DSO Variodyn D1 8) Uprawnienia i autoryzacje WINMAG do wizualizacji systemów PPOŻ 9) posiadać podpisaną aktualną umowę partnerską z firmą Schneider Electric Polska Sp. z o.o. w zakresie Systemów Automatyki Budynkowej, 10) posiadać status partnera min. srebrnego Schneider Electric Polska Sp. z o.o. w zakresie Systemów Automatyki Budynkowej, 11) posiadać licencjonowane oprogramowanie Echelon Open LNS Commissioning Tool oraz poświadczenie, że w ostatnich trzech latach wykonała konfigurację sieci LON Works 12) certyfikat/szkolenie producenta (Schneider Electric Polska Sp. z o.o.) z zakresu obsługi systemów TAC Xenta/TAC Menta, TAC Vista – sieci klasyczne, 13) ukończenie szkolenia z zakresu obsługi systemu BMS wystawione przez wykonawcę systemu BMS potwierdzające posiadanie kwalifikacji do obsługi serwisowej, Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w formie oryginału). 3. opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie polisy.   
**W ogłoszeniu powinno być:** 1) autoryzację TECHOM w zakresie instalowania, eksploatacji i konserwacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa 2) aktualne świadectwo ukończenia kursu projektantów sygnalizacji pożarowej wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej, 3) Uprawnienia i autoryzacje Honeywell na system SAP ESSER Flex-ES 4) Uprawnienia i autoryzacje systemu zasysania Faast 5) Uprawnienia i autoryzacje Honeywell na system DSO Variodyn D1 6) Uprawnienia i autoryzacje WINMAG do wizualizacji systemów PPOŻ 7) posiadać podpisaną aktualną umowę partnerską z firmą Schneider Electric Polska Sp. z o.o. w zakresie Systemów Automatyki Budynkowej, 8) posiadać status partnera min. srebrnego Schneider Electric Polska Sp. z o.o. w zakresie Systemów Automatyki Budynkowej, 9) posiadać licencjonowane oprogramowanie Echelon Open LNS Commissioning Tool oraz poświadczenie, że w ostatnich trzech latach wykonała konfigurację sieci LON Works 10) certyfikat/szkolenie producenta (Schneider Electric Polska Sp. z o.o.) z zakresu obsługi systemów TAC Xenta/TAC Menta, TAC Vista – sieci klasyczne, 11) ukończenie szkolenia z zakresu obsługi systemu BMS wystawione przez wykonawcę systemu BMS potwierdzające posiadanie kwalifikacji do obsługi serwisowej, Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w formie oryginału).

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**   
**Numer sekcji:** III  
**Punkt:** III.5.1  
**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** 1) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (w formie oryginału), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ (w formie oryginału). 3)opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie polisy.